目 录

- “山西省钢结构优质工程奖”评审与管理办法

二、“山西省钢结构优质工程奖”评审程序及资料要求

三、“山西省钢结构优质工程奖”申报资料（申报表）

四、“山西省钢结构优质工程奖”现场复审会议程序及复审要点

五、“山西省钢结构优质工程奖”考核计分表

# “山西省钢结构优质工程奖”评审与管理办法

为贯彻落实国家《建筑法》和《建设工程质量管理条例》，维护建筑市场秩序，坚持“百年大计、质量第一”的方针。保证工程的质量和安全，鼓励在钢结构工程制作安装施工中不断创新，发扬钢结构加工制作企业的工匠精神，创建更多的优秀工程，推动钢结构工程质量水平和管理水平不断提高，促进山西省钢结构行业健康有序发展，特制定本办法。

第一章 总则
　1.1山西省钢结构优质工程奖
　　1.1.1奖项名称：分别设立“山西省钢结构工程金奖”和“山西省钢结构制作金奖”，统称为:山西省钢结构优质工程奖。

1.1.2“山西省钢结构工程金奖”是山西省地区钢结构工程制作和安装方面的最高奖项；“山西省钢结构制作金奖”是山西省地区钢结构制作方面的最高奖项。
　　1.1.3本办法适用于山西省内钢结构工程或山西省钢结构企业在国内外承建的钢结构工程。也适用于外地钢结构企业在山西省承建的钢结构工程。
　　1.1.4“山西省钢结构工程金奖”及“山西省钢结构制作金奖”工程评审活动由山西省钢结构协会负责组织。

1.1.5申报参评“山西省钢结构工程金奖”及 “山西省钢结构制作金奖”，坚持企业自愿申报的原则。
　　1.1.6每年组织对在建的钢结构工程评审一次“山西省钢结构工程金奖”及 “山西省钢结构制作金奖”，评审工作坚持实事求是，高标准、严要求和公开、公平、公正的原则。

1.1.7 申报“山西省钢结构工程金奖”及 “山西省钢结构制作金奖”的工程，必须符合国家工程建设标准强制性条文和现行规范、标准及设计要求，既要体现技术先进性和可行性，又要兼顾经济合理性和成本可行性；必须保证主体钢结构安全、耐久、确保抗震烈度设防和耐火等级；必须为制作安装工艺精细的钢结构精品工程。
　　1.1.8本省开展争创和评审“山西省钢结构工程金奖”及 “山西省钢结构制作金奖”工程活动，是以总承包、钢结构专业承包施工企业和钢结构制作企业为主体的行业活动行为。企业要立足提高整体素质和质量总体水平，重在加强科学管理，严格过程控制，推动科技进步。要创质量高、成本低、经济效益好的精品工程，向质量效益型发展。

- 评审机构
    2.1协会成立“山西省钢结构优质工程奖奖”评审委员会，设主任委员 1 名，副主任委员 1名，委员若干，由山西省钢结构协会根据民主评议，从山西省钢结构协会专家库中选取聘任，任期5年。现场评审专家由评审委员会从山西省钢结构协会专家库中随机抽取，评审专家应具有较高的专业技术知识和施工经验，熟悉规范、标准，公正廉洁。

2.2评审委员会下设评审办公室，负责企业申报材料的审查和推荐工作，通过审查的材料，由评审办公室递交评审委员会进行现场审核。
　2.3评审委员会在每年12月底对所评审的“山西省钢结构工程金奖”和“山西省钢结构制作金奖”工程组织总评，并最终确定获奖名单。
　第三章 评审范围
　3.1山西省地区的钢结构建设工程和钢结构制作工程。
　3.2山西省所属企业在山西省以外地区（包括境外）承建的钢结构工程，可申报参评。

3.3凡符合本办法评审范围和申报条件的钢结构工程均可申报“山西省钢结构工程金奖”或“山西省钢结构制作金奖”，且同一工程只能申报一个奖项。
　3.4对于多个单位共同完成一个项目的，申报单位可以是施工总承包单位或钢结构制作、安装工程的分包单位。
第四章 申报条件
　4.1申报“山西省钢结构工程金奖”及 “山西省钢结构制作金奖”工程，具备下列任何一项条件的工程均可参加申报：
　　1)单体钢结构住宅工程建筑面积在3000平方米以上；群体钢结构住宅工程建筑面积在10000平方米以上。
　　2)公共建筑工程：建筑面积在5000平方米以上或钢结构总量在1000吨以上。
　　3)工业建筑工程（含单层、多层工业厂房）净跨度不小于30米，建筑面积在15000平方米以上或钢结构总量在1000吨以上（吊车吨位大于30吨的厂房，条件可适当放宽）。
　　4)空间结构、网架、网壳结构跨度不小于60米，或建筑面积不小于8000平米。

5)钢结构桥梁单跨不小于36米，或总长不小于150米。
　　6)其它设计新颖、技术先进、新型特殊结构的建筑及构筑物，经协会评审委员会审议通过可以参评。
　4.2下列工程不列入评审范围：
　　1)建设工程手续不齐备的工程。
　　2)上年度申报本奖项被评审落选的工程。
　　3)涉及保密的工程。
　　4)有安全事故和施工质量问题的工程。
第五章 申报程序
　5.1申报“山西省钢结构工程金奖”工程，由工程总承包或钢结构制作安装单位申报。申报 “山西省钢结构制作金奖”，由钢结构制作企业申报。
　5.2申报单位应按程序履行申报手续和交付有关资料：
　　5.2.1申报“山西省钢结构工程金奖”工程应递交如下材料：
　　1)“山西省钢结构工程金奖”工程申报表；
　　2)企业营业执照、ISO质量体系认证证书、资质等级证书和安全生产许可证复印件；
　　3)申报工程结构的平面、立面、剖面图；
　　4)申报工程合同复印件（如涉及机密部分可去掉）；
　　5)申报工程验收单复印件（在复审阶段必须提交）；
　　6)申报工程项目经理（二级以上证书）复印件。

5.2.2申报“山西省钢结构制作金奖”工程应递交如下材料：
　　1) “山西省钢结构制作金奖”工程申报表；
　　2)企业营业执照、ISO质量体系认证证书、

3)申报工程结构的平面、立面、剖面图；
　　4)申报工程合同复印件（如涉及机密部分可去掉）；分包单位可只提供构件加工分包合同。
　　5)申报工程构件出厂合格证及检验资料（在现场审核阶段提交）；
　　5.2.3山西省钢结构协会“山西省钢结构优质工程奖”评审办公室经对《申报表》和所附资料审核符合评审范围和申报条件者，列入参评工程。
第六章 现场评审内容
　6.1“山西省钢结构工程金奖”工程的主要评审内容：
　  6.1.1钢结构施工组织设计、吊装专项方案；
　　6.1.2钢结构工程所用的材料质量证明文件；
　　6.1.3钢结构焊接质量及相关资料；
　　6.1.4钢结构制作安装质量及相关资料；
　　6.1.5工程相关的竣工验收资料，包括资料含测量、记录、探伤报告、焊工证书、竣工验收单等。

6.2“山西省钢结构制作金奖”工程的主要评审内容：
　  6.2.1钢结构专项制作工艺文件；
　　6.2.2钢结构工程所用的材料质量证明文件；
　　6.2.3钢结构焊接质量及相关资料；
　　6.2.4钢结构制作质量验收资料，包括工艺记录、探伤报告、焊工证书、出厂合格证等。

第七章 评审方法

7.1“山西省钢结构工程金奖”及“山西省钢结构制作金奖”评选方法采用评分制。

7.2评分内容分工程质量、施工难度、技术创新、施工管理四个方面。其中：工程质量分为100分，施工难度为10分，技术创新10分，施工管理为5分，满分125分。

7.3评分标准：

7.3.1工程质量要求工程材料、构件制作、现场安装符合国家现行规范、标准和设计要求；质量在国内同类工程中达到优质水平；施工资料准确、规范、齐全。工程质量最高得分为100分。

7.3.2施工难度可根据焊接板厚、焊接材质、单体构件体量、跨度、形状等方面的情况评分。施工难度最高得分为10分。

7.3.3技术创新对工程项目实施，采用新技术、新工艺、新材料、新设备，形成工法和取得科技成果情况的评价；及推广应用“节能、节地、节水、节材、环境保护和信息化应用技术”等技术创新。最高得分10分。

7.3.4施工管理体系要求工程管理人员和关键岗位操作人员必须具有合格有效的资格证书；工程项目管理体系健全；最高得分5分。

7.4总分低于100分的或工程质量得分低于85分的工程不得参评“山西省钢结构工程金奖”；总分低于95分的或工程质量得分低于85分的工程不得参评“山西省钢结构制作金奖”。
　 7.5评审“山西省钢结构工程金奖”和“山西省钢结构制作金奖”工程的基本方法：
　　评审办公室对申报资料审查，确定评奖工程项目及现场审核时间，专家复审小组组进行复审。最后由评审委员会汇总表决确定。
　　7.5.1“山西省钢结构工程金奖”和“山西省钢结构制作金奖”工程初审办法：
　　依据本办法4.1、4.2、5.2.1、5.2.2规定，评审办公室对所申报工程进行相关资料审查并验收。
　　7.5.2“山西省钢结构工程金奖”和“山西省钢结构制作金奖”工程现场审核办法：“山西省钢结构优质工程奖”评审办公室组织现场审核专家小组对初审合格的工程进行现场审核。
　7.6“山西省钢结构工程金奖”和“山西省钢结构制作金奖”工程现场审核小组的工作程序：
　　7.6.1专家现场审核小组，由3－5名专家组成，设组长1名。
　　7.6.2专家现场审核小组到被评单位，听取工程情况介绍，听取业主（总包单位）和监理单位对工程的评价和意见，实地审查现场工程质量，并抽查有关施工资料。
　  7.6.3专家现场审核小组根据审查情况，依照“山西省钢结构优质工程奖”评审标准，提出审查意见。针对发现的问题，提出建议。
　　7.6.4“山西省钢结构优质工程奖”评审机构对所有现场审核通过的工程进行总评。
　　7.6.5山西省钢结构协会将评审结果通过山西省钢结构协会网站向社会公示一周，无异议后将获奖工程备案。
第八章 表彰和处罚
　8.1山西省钢结构协会在钢协的会员大会期间向获奖工程单位颁发奖杯和证书。
　8.2向获奖工程项目部的项目经理或加工制作单位项目负责人颁发荣誉证书。
　8.3评审结果公布后，如出现严重质量问题，经核实，撤消其荣誉称号，收回奖杯和证书。
第九章 评审纪律
　9.1评审人员要秉公办事，廉洁自律，保守机密，公平、公正。不得牟私利收取礼品、礼金。有违反者，视其情节轻重给予批评，直至撤消其参加评审工作资格。
　9.2评审办公室及评审专家组成员要接受被评单位和公众监督，对工程复审评价结果，复审小组及其人员不得自行对外公布。
第十章 附则
　　本办法由山西省钢结构协会负责解释。自公布之日起实施。

# “山西省钢结构优质工程奖”评审程序及资料要求

一、“山西省钢结构优质工程奖”的组织、评选过程

（一）申报阶段：上半年和下半年各一次，上半年申报截止日期5月10日，下半年申报截止日期11月10日。

1.整理资料：根据“山西省钢结构优质工程奖”评选办法，企业自愿申报近年钢结构工程项目；申报单位根据申报要求整理资料填写申报。申报阶段只提交申报表。

2.受理资料：“山西省钢结构优质工程奖”评审办公室受理申报资料。

3.资料初审：对申报材料进行初审，对存在的问题进行反馈。

4推荐评审：初审合格的工程进入评审程序。

（二）现场审核阶段（每年组织两次，上半年为6月份，下半年为12月份，根据工程具体情况安排时间）

1．现场审核：专家对工程进行现场审核。

2．项目负责人可根据工程情况准备相关的PPT文件，向现场审核专家组介绍工程的创新特点和工程隐蔽部位的施工过程。

3.现场审核汇报：现场审核组长对现场审核情况进行汇报。

（三）评审阶段（全年）  每年12月底

1.推荐工程名单：由专家评审小组根据现场审核、初审情况提出推荐工程名单。

2.审定会审定。（对通过审定的工程将在协会网站公示7天）。

（四）表彰阶段

1.表彰（协会网站和其他媒体）。

2.颁奖（山西省钢结构协会会员大会）。

二、“山西省钢结构优质工程奖”申报程序及申报资料要求

（一）申报主体

1.申报参评“山西省钢结构优质工程奖”的工程项目应由一个主申报单位（施工总承包、制作、安装）进行申报。由多个标段或多个单位共同完成的工程可指定其中一个单位作为主申报单位，其他参与工程建设的单位由主申报单位一并上报。

（二）申报要求

申报“山西省钢结构优质工程奖”必须按照要求填写《“山西省钢结构工程金奖”或“山西省钢结构制作金奖”参评申报表》一式两份，申报表由“山西省钢结构优质奖” 评审办公室发放，表格内容须用到黑色、小四号、宋体打印（备电子版WORD格式）。

（三）申报资料要求

1.具备参评“山西省钢结构优质工程奖”条件，并拟申报的工程项目必须提供工程情况PPT文件一份。主要包括：工程介绍（包括立项、合法性介绍和工程概况）；工程质量控制措施与方案（含组织方案、技术方案）；主要施工过程介绍；工程重要特色部位及新技术、新材料、新工艺等介绍；隐蔽部位的施工质量控制措施介绍；节能、环保、措施介绍；业主、简历、设计满意程度介绍等。

2．每个申报项目应在工程情况介绍PPT文件中附照片（7张以上，其中工程全貌1张以上，工程独具特色的部位2张以上，与工程结构和使用安全相关的2张以上，主要设备照片2张以上），照片须附简要说明。

（四）“山西省钢结构优质工程奖”申报材料部分组成

1.申报资料一份。

2.工程如有创新，编写工程项目创新成果汇总（与工程有关的管理施工（加工）、技术、质量、节能、环保等方面创新成果总结，5千—6千字，并具备电子版）。如没有可不编写。

（五）申报资料的装订顺序及内容要求如下（5、6项可没有）

1.申报表一份。

2.申报工程情况PPT文件一份。内含照片可打印（须清晰、清楚）或粘贴，其中工程全貌的照片不少于1张，特色照片不少于2张，照片须附简要说明。

3.合同复印件一份，钢结构制作优质奖需提供分包合同。

4.申报单位营业执照和资质证书复印件。

5.已获得省、市级工程（施工）质量奖证书复印件。

6.工程获得行业协会及市级以上QC活动成果奖证书的复印件。

7.工程质量监理单位或总包单位的工程质量评审文件复印件。

8.工程验收证明文件（验收证书）复印件。（申报钢结构制作优质奖企业可不提供。）

9.建设单位（总包单位）、设计单位、监理单位满意度评价复印件。（申报钢结构制作优质奖企业可部分提供。）

10.工程图纸（图纸上应有设计单位并盖公章）。

11.其他需说明的材料。

12.装订尺寸A4纸规格。所有正文内容均用四号宋体打印。

13.所有文字、证书、印章、照片须清晰可辨，要求的资料复印件亦可采用扫描件，联系人及联系电话须准确无误，申报材料整理装订后，在现场复审前报送评审办公室。

附件一：山西省钢结构工程金奖申报资料

×××××申报工程名称×××××（小二）

山西省钢结构工程金奖

（小初）

申报资料（二号）

工程照片

×××××申报单位×××××（三号）

二O    年××月 ××日（三号）

填表说明

1、申报表要用黑色四号GB2312楷体打印，单位名称要写与法人章一致的全称，表中所有单位的地址、联系人的固定电话、移动电话必须详细、如实填写。

2、申报参评业绩必须真实，工程中具体项目最好用数字说明情况。

3、工程质量保证措施，必须说明质保体系组织及人员情况，突出说明如何保证工程质量的措施，是否采用了新技术、新工艺等情况。如有合理化建议为业主提高或保证工程质量等情况也一并说明。

4、需提供承接工程项目合同书。

5、工程项目经理需提供资质登记证书复印件。

6、推荐单位意见由工程项目建设单位或总包单位填写。

7、申报表中所有公章必须为具独立法人资格单位或政府部门的公章，且必须为红章，复印件无效。

8、表中各项若填写不下，可加页并附于该页之后。

9、表中其它情况说明,可填写获得其它奖项等情况。

申报登记号：————————————

山西省钢结构工程金奖

申  报  表

项目名称

申报单位                     （公章）

山西省钢结构协会制

申报单位信息：

我单位对申报材料的要求已经了解，并按要求提供了真实的申报材料，请予以审核。

单位全称：                                         （盖章）

单位资质：

第一联系人姓名：

联系电话：手机：                     座机：

通信地址：

邮政编码：

第二联系人姓名：

联系电话：手机：                     座机：

通信地址：

邮政编码：

我单位在该工程建设中是：1.施工总承包单位（ ）

（划√)           2.安装分包单位  （ ）

3.制作单位      （ ）

二O    年   月   日

一、申报单位简介

| 名 称 | （盖章） |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 电 话 |  | 邮 编 |  |
| 单位负责人 |  |
| 工程项目 经 理 | 姓名 |  | 资 质 等 级 |  | 专 业 |  |

# 二、申报工程项目简介

| 名 称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 建设单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审图单位 |  |
| 开工时间 |  | 结构验收时间 |  |
| 结构形式 |  |
| 制作完工日期 |  | 安装完工日期 |  |
| 制作、安装总吨位（或总面积） |  | 申报工程跨度 |  |
| 制作总造价 |  | 安装总价 |  |
| 其它情况说明： |

三、申报工程简介

可单独附页

四、申报工程主要的技术特点、难点、相应解决对策以及创新工法等简介

可单独附页

五、申报工程质量、安全保证体系及措施简介

可单独附页

六、初审意见

初审人员（签字） 年 月 日

七、评审委员会意见：

评审委员会（签字） 年 月 日

# 山西省钢结构工程金奖推荐表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 验收情况 | 建 设 单 位 或 总 包 单 位 |
| 推 荐 意 见 |
| 监 理 单 位 | 监理单位（章） |
| 建 设 单 位 | 建设单位（章） |

# 附件二：山西省钢结构制作金奖申报资料

×××××申报工程名称×××××（小二）

山西省钢结构制作金奖

（小初）

申报资料（二号）

工程照片

×××××申报单位×××××（三号）

二O    年××月 ××日（三号）

填表说明

1、申报表要用黑色四号GB2312楷体打印，单位名称要写与法人章一致的全称，表中所有单位的地址、联系人的固定电话、移动电话必须详细、如实填写。

2、申报参评业绩必须真实，工程中具体项目最好用数字说明情况。

3、工程质量保证措施，必须说明质保体系组织及人员情况，突出说明如何保证工程质量的措施，是否采用了新技术、新工艺等情况。如有合理化建议为业主提高或保证工程质量等情况也一并说明。

4、需提供承接工程项目合同书。

5、工程项目经理需提供资质登记证书复印件。

6、推荐单位意见由各行业、地方政府有关部门填写，国务院国资委所属企业由具有推荐权的主管单位填写。

7、申报表中所有公章必须为具独立法人资格单位或政府部门的公章，且必须为红章，复印件无效。

8、表中各项若填写不下，可加页并附于该页之后。

9、表中其它情况说明,可填写获得其它奖项等情况。

申报登记号：————————————

山西省钢结构制作金奖

申  报  表

项目名称

申报单位                     （公章）

山西省钢结构协会制

申报单位信息：

我单位对申报材料的要求已经了解，并按要求提供了真实的申报材料，请予以审核。

单位全称：                                         （盖章）

单位资质：

第一联系人姓名：

联系电话：手机：                     座机：

通信地址：

邮政编码：

第二联系人姓名：

联系电话：手机：                     座机：

通信地址：

邮政编码：

二O    年   月   日

一、申报单位简介

| 名 称 | （盖章） |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 电 话 |  | 邮 编 |  |
| 单位负责人 |  |
| 工程项目 负责人 | 姓名 |  | 资 质 等 级 |  | 专 业 |  |

# 二、申报工程项目简介

| 名 称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 建设单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审图单位 |  |
| 开工时间 |  | 结构验收时间 |  |
| 结构形式 |  |
| 制作完工日期 |  | 安装完工日期 |  |
| 制作、安装总吨位（或总面积） |  | 申报工程跨度 |  |
| 制作总造价 |  | 安装总价（可不填） |  |
| 其它情况说明： |

三、申报工程简介

可单独附页

四、申报工程主要的技术特点、难点、相应解决对策以及创新工法等简介

可单独附页

五、申报工程质量、安全保证体系及措施简介

可单独附页

六、初审意见

初审人员（签字） 年 月 日

七、评审委员会意见：

| 桥梁钢结构分部（子分部）工程验收资料审查表 |
| --- |
| 工程名称： |  |  | 年 月 日 |
| 责任单位 | 单 位 名 称 |
| 建设单位 |  |
| 勘察单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 检查内容 | 是否符合要求 | 存在问题或说明 |
| 施工组织管理 | 1．开工报告 |  |  |
|  | 2．停工报告 |  |  |
|  | 3．复工报告 |  |  |
|  | 4．中间交接验收记录 |  |  |
|  | 5．施工组织设计(方案)审批表 |  |  |
|  | 6．施工图会审记录 |  |  |
|  | 7．施工图交底记录 |  |  |
|  | 8．施工组织设计(方案)交底记录 |  |  |
|  | 9．施工技术交底记录 |  |  |
|  | 10．工程洽商记录汇总表 |  |  |
|  | 11．工程洽商记录 |  |  |
|  | 12．设计变更通知单汇总表 |  |  |
|  | 13．设计变更通知单 |  |  |
| 桥梁钢结构分部（子分部）工程验收资料审查表（续） |
| 检查内容 | 是否符合要求 | 存在问题或说明 |
| 施工组织管理 | 14．设计变更审查记录 |  |  |
|  | 15．质量事故报告 |  |  |
|  | 16．质量事故调查处理表 |  |  |
|  | 17．测量交接桩记录 |  |  |
|  | 18．其他施工管理文件清单 |  |  |
| 工程施工 | 1．测量复核记录 |  |  |
|  | 2．工程测量记录 |  |  |
|  | 3．构件吊装施工记录 |  |  |
|  | 4．钢构件涂装施工记录 |  |  |
|  | 5．沉降观测记录 |  |  |
|  | 6．施工日记(封面) |  |  |
|  | 7．施工日记 |  |  |
|  | 8．________施工记录 |  |  |
| 质量检验评定 | 1．焊缝质量综合评定汇总表 |  |  |
|  | 2．钢管/焊缝外观质量检验评定表 |  |  |
|  | 3．钢管道安装质量检验评定表 |  |  |
|  | 4．设备(配件)检验记录 |  |  |
|  | 5．部位质量检验评定表 |  |  |
|  | 6．________质量检验评定表 |  |  |
|  | 7．________质量检验评定(续表) |  |  |
| 桥梁钢结构分部（子分部）工程验收资料审查表（续） |
| 检查内容 | 是否符合要求 | 存在问题或说明 |
| 质量检验评定 | 8．隐蔽工程质量检验记录 |  |  |
|  | 9．________附图 |  |  |
|  | 10．预埋件、预留孔洞、预应力筋孔道质量检验评定表 |  |  |
|  | 11．主要材料、构配件质量检验记录 |  |  |
|  | 12．钢材矫正、弯曲和边缘加工(矫正)质量检验评定表 |  |  |
|  | 13．钢材矫正、弯曲和边缘加工(刨铣)质量检验评定表 |  |  |
|  | 14．钢结构组装质量检验评定表 |  |  |
|  | 15．钢结构焊接(对接焊)质量检验评定表 |  |  |
|  | 16．钢结构焊接(贴角焊、T型接头焊)质量检验评定表 |  |  |
|  | 17．钢结构制孔(工制孔)质量检验评定表 |  |  |
|  | 18．钢结构制孔(冲孔)质量检验评定表 |  |  |
|  | 19．端部铣平质量检验评定表 |  |  |
|  | 20．钢结构防护质量检验评定表 |  |  |
|  | 21．钢结构构件(钢柱)质量检验评定表 |  |  |
|  | 22．钢结构构件(板梁)质量检验评定表 |  |  |
|  | 23．钢结构构件(联结系)质量检验评定表 |  |  |
|  | 24．钢结构构件(钢平台、钢梯)质量检验评定表 |  |  |
|  | 25．钢结构构件(桁梁杆件)质量检验评定表 |  |  |
|  | 26．钢结构构件安装(支承面、支座和地脚螺栓)质量检验评定表 |  |  |
|  | 27．钢结构构件安装(钢柱)质量检验评定表 |  |  |
| 桥梁钢结构分部（子分部）工程验收资料审查表（续） |
| 检查内容 | 是否符合要求 | 存在问题或说明 |
| `质量检验评定 | 28．钢结构构件安装(钢梁和支座)质量检验评定表 |  |  |
|  | 29．预检工程质量检查记录 |  |  |
| 试验与检验报告 | 1．钢型材试验报告 |  |  |
|  | 2．钢板试验报告 |  |  |
|  | 3．材料试验报告 |  |  |
|  | 4．金属洛氏硬度试验报告 |  |  |
|  | 5．构件无损检测试验报告 |  |  |
|  | 6．________试验报告（钢管力学及工艺性能检验、钢材焊接接头检验、高强度螺栓连接副紧固轴力检验、高强度螺栓连接副扭矩系数检验、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验、钢结构超声波探伤检测、钢结构射线探伤检测、防火涂层厚度检测、后置埋件抗拉拔检测等） |  |  |
|  | 7．见证记录 |  |  |
|  | 8．试验汇总表 |  |  |
|  | 9．试验和检验报告卷内目录 |  |  |
| 出厂合格证 | 1．钢材出厂合格证 |  |  |
|  | 2．钢构件出厂合格证 |  |  |
|  | 3．焊条出厂合格证 |  |  |
|  | 4．________出厂合格证 |  |  |
|  | 5．仪器、设备计量标定合格证清单 |  |  |
|  | 6．主要原材料及构配件出厂证明及复试单目录 |  |  |
| 签发监督文书 | 《工程质量控制资料审查意见书》 | 文书编号 |  |

强制性条文执行记录表（台账）

编号：001

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准 | 《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 |
| 序号 | 强制性条文内容 | 执行情况 | 相关资料 |
| 1 | 11.2.4 钢结构吊装作业必须在起重设备的额定起重量范围内进行。 |  |  |
| 2 | 11.2.6 用于吊装的钢丝绳、吊装带、卸扣、吊钩等吊具应经检查合格，并应在其额定许用荷载范围内使用。 |  |  |
| 项目总工 年 月 日 | 项目总监 年 月 日 |

强制性条文执行记录表（台账）

编号：002

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |
| 序号 | 强制性条文内容 | 执行情况 | 相关资料 |
| 1 | 4.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 |  |  |
| 2 | 4.3.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 |  |  |
| 3 | 4.4.1 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓（机械型和化学试剂型）、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）的检验报告。 |  |  |
| 项目总工 年 月 日 | 项目总监 年 月 日 |

强制性条文执行记录表（台账）

编号：003

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |
| 序号 | 强制性条文内容 | 执行情况 | 相关资料 |
| 4 | 5.2.2 焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。 |  |  |
| 5 | 5.2.4 设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345或《钢融化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。 焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相贯线焊缝，其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JG/T3034.1、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JG/T3034.2、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。 一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4的规定。 |  |  |
| 项目总工 年 月 日 | 项目总监 年 月 日 |

强制性条文执行记录表（台账）

编号：004

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |
| 序号 | 强制性条文内容 | 执行情况 | 相关资料 |
| 6 | 6.3.1 钢结构制作和安装单位应按本规范附录B的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求。 |  |  |
| 7 | 8.3.1 吊车梁和吊车桁架不应下挠。 |  |  |
| 8 | 10.3.4 单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合表10.3.4的规定。 |  |  |
| 9 | 11.3.5 多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合表11.3.5的规定。 |  |  |
| 10 | 12.3.4 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。 |  |  |
| 项目总工 年 月 日 | 项目总监 年 月 日 |

强制性条文执行记录表（台账）

编号：005

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |
| 序号 | 强制性条文内容 | 执行情况 | 相关资料 |
| 11 | 14.2.2 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。 |  |  |
| 12 | 14.3.3 薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。 |  |  |
| 项目总工 年 月 日 | 项目总监 年 月 日 |

强制性条文执行记录表（台账）

编号：006

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准 | 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 |
| 序号 | 强制性条文内容 | 执行情况 | 相关资料 |
| 1 | 4.0.1 钢结构焊接工程用钢材及焊接材料应符合设计文件的要求，并应具有钢厂和焊接材料厂出具的产品质量保证书或检验报告，其化学成分、力学性能和其他质量要求应符合国家现行有关标准的规定。 |  |  |
| 2 | 5.7.1 承受动载需经疲劳验算时，严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊接头。 |  |  |
| 3 | 6.1.1 除符合本规范第6.6节规定的免予评定条件外，施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度以及焊接工艺参数、预热和后热措施等各种参数的组合条件，应在钢结构构件制作及安装施工之前进行焊接工艺评定。 |  |  |
| 项目总工 年 月 日 | 项目总监 年 月 日 |

强制性条文执行记录表（台账）

编号：007

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准 | 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 |
| 序号 | 强制性条文内容 | 执行情况 | 相关资料 |
| 4 | 8.1.8 抽样检验应按下列规定进行结果判定： 1 抽样检验的焊缝数不合格率小于2%时，该批验收合格； 2 抽样检验的焊缝数不合格率大于5%时，该批验收不合格； 3 除本条第5款情况外抽样检验的焊缝数不合格率为2%～5%时，应加倍抽验，且必须在原不合格部位两侧的焊缝延长线各增加一处，在所有抽验焊缝中不合格率不大于3%时，该批验收合格，大于3%时，该批验收不合格； 4 批量验收不合格时，应对该批余下的全部焊缝进行检验； 5 检验发现1处裂纹缺陷时，应加倍抽查，在加倍抽检焊缝中未再检查出裂纹缺陷时，该批验收合格；检验发现多于1处裂纹缺陷或加倍抽查又发现裂纹缺陷时，该批验收不合格，应对该批余下焊缝的全数进行检查。 |  |  |
| 项目总工 年 月 日 | 项目总监 年 月 日 |

强制性条文执行记录表（台账）

编号：008

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011 |
| 序号 | 强制性条文内容 | 执行情况 | 相关资料 |
| 1 | 3.1.7 在同一连接接头中，高强度螺栓连接不应与普通螺栓连接混用。承压型高强度螺栓连接不应与焊接连接并用。 |  |  |
| 2 | 4.3.1 每一杆件在高强度螺栓连接节点及拼接接头的一端，其连接的高强度螺栓数量不应少于2个。 |  |  |
| 3 | 6.1.2 高强度螺栓连接副应按批配套进场，并附有出厂质量保证书。高强度螺栓连接副应在同批内配套使用。 |  |  |
| 4 | 6.2.6 高强度螺栓连接处的钢板表面处理方法及除锈等级应符合设计要求。连接处钢板表面应平整、无焊接飞溅、无毛刺、无油污。经处理后的摩擦型高强度螺栓连接的摩擦面抗滑移系数应符合设计要求。 |  |  |
| 项目总工 年 月 日 | 项目总监 年 月 日 |

强制性条文执行记录表（台账）

编号：009

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 执行标准 | 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011 |
| 序号 | 强制性条文内容 | 执行情况 | 相关资料 |
| 5 | 6.4.5 在安装过程中，不得使用螺纹损伤及沾染脏物的高强度螺栓连接副，不得使用高强度螺栓兼作临时螺栓。 |  |  |
| 6 | 6.4.8 安装高强度螺栓时，严禁强行穿入。当不能自由穿入时，该孔应用铰刀进行修整，修整后孔的最大直径不应大于1.2倍螺栓直径，且修孔数量不应超过该节点螺栓数量的25%。修孔前应将四周螺栓全部拧紧，使板迭密贴后再进行铰孔。严禁气割扩孔。 |  |  |
| 项目总工 年 月 日 | 项目总监 年 月 日 |

| 钢结构工程材料台账 |  | 生产厂家： |  | 材料种类： | 牌号等级： | 规格： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：(具体到单位工程） |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 炉号 （检验批号） | 抽检 样件 | 使用部位 | 数量t （本工程使用数量） | 质保书编号 |  |  | 质量检测 | 工程材料报审表编号 | 签审日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品 标志 （标识） | 外观质量检查结果 | 复试报告编号 | 抽检 组数 | 日期 | 检测结果 |  |  |

|  | 钢结构工程材料台账 |  |  | 生产厂家：武钢 |  | 材料种类：钢材 | 牌号等级：Q345B | 规格：≤40mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称：(具体到单位工程） |  |  |  |  | 施工单位： | **** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 炉号 （检验批号） | 抽检 样件 | 使用部位 | 数量t （本工程使用数量） | 质保书编号 |  |  | 质量检测 | 工程材料报审表编号 | 签审日期 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产品 标志 （标识） | 外观质量检查结果 | 复试报告编号 | 抽检 组数 | 日期 | 检测结果 |  |  |  |
|  | 钢板 | 18mm | 5702633 | ★ | 劲性柱 | 3.799 | 150221K0007 | 完整 | 合格 | E00121011500107（力学） E00159001500854（化学） | 1 | 2015.05.23 | 合格 | B.1.31-2-03-01-G001 | 2015.05.24 |  |
|  | 钢板 | 18mm | 5229001 |  | 劲性柱 | 5.675 | 150221K0008 | 完整 | 合格 |  |  |  |  | B.1.31-2-03-01-G002 | 2015.05.26 |  |
|  | 钢板 | 20mm | 5229002 |  |  | 23.6 |  | 完整 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢板 | 25mm | 5229003 |  |  | 20 |  | 完整 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢板 | 28mm | 5229004 |  |  | 18.9 |  | 完整 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢板 | 30mm | 5229005 |  |  | 32.22 | 150221K0123 | 完整 | 合格 |  |  |  |  | B.1.31-2-03-01-G003 | 2015.05.27 |  |
|  | 钢板 | 30mm | 5229006 |  |  | 26.89 | 150221K0124 | 完整 | 合格 |  |  |  |  | B.1.31-2-03-01-G004 | 2015.05.30 |  |
|  | 钢板 | 35mm | 5229007 |  |  | 9 | 150221K0125 | 完整 | 合格 |  |  |  |  | B.1.31-2-03-01-G004 | 2015.05.30 |  |
|  | 钢板 | 35mm | 5229008 |  |  | 9.916 |  | 完整 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

钢结构材料台账填表说明

钢结构材料质量控制是钢结构工程质量的重要基础，而在对材料质量的各项控制措施中，材料复试是最根本最有效的控制措施。为了帮助施工单位能够清晰梳理钢结构工程材料使用情况，及时核查材料复试是否满足规范要求，特编制了《钢结构材料台账》，具体填写要求如下：

1、

填写要求：

- 该部分的填写是对应了钢结构材料复试中对于“按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级的钢材组成检验批”的要求，因此在钢结构材料台账登记的初始就要将材料按照该组批原则进行分类登记，不可混淆。

- 此处的“规格”与后面表格中的“规格”填写意义有所不同，表头处“规格”的填写是为了对应钢结构材料复试中对于类似“牌号为Q235、Q345且板厚小于40mm的钢材”这样的要求。因此填写的是“≤40mm”或“≥40mm”这样的抽样要求。另外对于抽样要求中不区分规格的材料（例如Q390等），这里的“规格”栏可以不填写。

2、材料名称、规格、炉批号、抽检样件、数量

填写要求：

- 由于材料台账为过程中填写，钢材进场时会出现各种规格、材质混合的情况，因此材料台账在过程中可以用电子表式填写，在配合检查时汇总打印出来。

- 既然过程为电子填写，所以在“规格”栏应将不同进场时间进场的材料，按照规格相同的材料登记在一起，并且将“规格”从小到大排序；

- 目前各家钢厂出具的质保书内容并不完全一致，因此可能会出现“熔炼号”等各种名称与“炉批号”一栏不同但实质一致的名称，同样可以填写，并且在材料复试报告上应体现出“炉批号”信息，以证明抽样样件来源；

- “抽检样件”该栏填写的主要目的是明确取样复试的样件来源于哪个炉批号的材料，从而对应出质保书、质保书进场报审时间等信息，便于最终与检测报告上出具的样件信息进行核对，确保取样样件来源于工程实际使用材料；

- 按照钢结构材料采购的特点，在进货数量上主要有以下几种情况：

- 整张质保书所列明所有材料为一次性采购，全部用于同一个工程；

- 整张质保书所列明所有材料为一次性采购，用于不同的工程；

- 只采购了整张质保书中部分规格炉批号标示数量的钢材，用于同一个工程；

- 只采购了整张质保书中部分规格炉批号标示数量的钢材，用于不同的工程。

除了第一种情况，质保书应使用厂家红章原件提交外，其余三种情况都可能出现次原件（即厂家黑章，供应商红章），那么在进场报审时必须在次原件上对实际使用于本工程的炉批号进行标示，同时在质保书空白处写明哪些炉批号中多少数量用于本工程，并在其上加盖供应商红章。这样的做法是为了保证明确到底质保书中有哪些炉批号、多少数量的材料实际进场。

所以在表格中的“规格”一栏填写的就是质保书上实际用于本工程的材料数量。

3、质保书编号

填写要求：质保书编号应为唯一编号，目前钢材质保书在质保编号上都比较规范，容易出错的主要集中在焊材质保书上，很多厂家出具的焊材质保书都没有质保书编号和数量。因此在采购前应与厂家明确，提交监理审核的质保书上必须明确本工程材料使用数量及质保编号。否则在填写台账以及进行抽样复试时就会发生问题。

4、复试报告编号、检测日期、结果

填写要求：

- 各地方检测中心出具报告的格式不同，按实际出具的报告编号填写即可，但是复试项目必须齐全；

- 检测日期是报告出具日期，而不是委托日期；

- 结果是检测报告的结论；

- 需要特别说明的是，过程中往往会出现已委托送检，但是在检查当时报告尚未取回的情况，那么在台账中的“复试报告编号、检测日期”一栏需要填写的是委托单编号和委托单日期，同时需要将相应的委托单收集整理，作为备检资料提供给检查人员。

5、工程材料报审表编号、签审日期

（1）由于材料报审是按照进场时间进行编号的，因此在同一批进场报审时会出现很多规格材质，登记的时候不需要顾虑台账表中“报审表编号、签审日期”可能出现的排序混乱问题，这里的“报审表编号、签审日期”只是为了证明填写的每一行规格材质的钢材是在哪份报审表中报审的。

以上为《钢结构材料台账》填写的基本要求，可根据过程中的实际情况予以微调，但总体原则不变，各类材料登记的原则都必须与各类材料的复试抽样原则一致，达到全程控制材料质量的目的。

“山西省钢结构优质工程奖”

现场核查程序及核查要点

该程序由现场审查专家组组长主持

一、签到

二、专家组长宣布开会、介绍与会专家。申报企业相关人员介绍与会人员。

三、各单位进行汇报

由主申报单位组织相关单位、人员参加，施工、建设、设计、监理等单位进行书面汇报，（申报加工制作奖项的建设单位可由总包单位替代），设计及监理单位汇报可根据具体工程情况确定是否汇报）。汇报包括以下几个方面内容：

（一）施工单位

1、对工程项目功能、质量、经济要求和设计思想的理解；

2、施工质量计划、质量目标及实体工程质量情况；

3、为完成施工质量计划、达到施工质量目标所采取的施工质量控制措施；

4、施工过程的难点、重点介绍；

5、针对难点、重点制定的施工质量控制措施和特殊的施工工艺；

6、新技术、新工艺、新材料在施工过程中的应用；

7、施工技术、质量创新点及QC小组活动情况；

8、施工过程节能、节地、节水、节材、环境保护措施及经济效益情况；

9、安全施工、施工过程配合及进度情况；

10、其它需要汇报的情况；

（二）建设单位或总包单位

1、工程概况、工程项目质量要求和质量计划；

2、对施工质量的评价（过程评价、竣工评价、现状评价）；

3、工程节能、节地、节水、节材和环境保护技术措施及达标情况；

（三）设计单位（钢结构制作优质奖可不汇报）

1、工程达到设计思想的程度；

2、对施工质量的评价；

3、对详图设计质量的评价（合理、创新、优秀、缺陷）；

（四）监理单位

1、工程监理目标；

2、对施工的评价（质量、进度、为达到目标所采取的措施）；

如汇报不详细，专家组口头提问，要求被提问方做针对性回答，如果各单位或相关人员有需要进一步反映和汇报的内容，可随后与专家组沟通，或与山西省钢结构协会秘书处联系。

四、主体工程审查并考核评分

实体审查：专家组主要对工程主体、外檐等部位进行细致地观察，所查工程不应存在：

1.钢结构观感质量有明显缺陷；

2.焊缝表面观感质量粗糙；

3.防腐或防火涂层漏涂和外观色差明显；

4.防火涂层有较多或较大面积的脱落等问题；

（申报钢结构制作金奖，只评审车间加工部分，现场非申报单位施工内容不参与评审）

施工技术资料审查：

1、施工组织设计、施工方案；

2、技术交底；

3、设计变更，施工洽商；

4、施工日记；

5、测量记录及涂装涂层厚度检测报告；

6、材料质量保证书及现场复试报告；

7、钢结构焊接质量检测报告；

8、钢结构高强螺栓扭矩审查记录；

9、详图设计、施工（加工）、技术、质量创新资料；

10、工程建设标准强制性条文的执行情况；

11、分项、分部工程和隐蔽工程验收记录；（申报钢结构制作金奖，只评审加工阶段）

12、其他相关资料；

五、防水工程  （仅限于申报山西省钢结构工程金奖）

实体资料审查：

1、屋面、顶层均为必查部位，受检工程的申报单位须予以密切配合，不得以任何借口拒绝接受查看；

2、上述部位不得有渗漏现象或产生渗漏的隐患存在；

3、屋面不得有积水；细部节点的做法应符合有关规范的要求并应可靠、耐久、施工细致。

项目管理相关资料和文件等；

六、核查专家组现场讲评

（一）钢结构优质工程评优导向及评审内容介绍；

（二）现场审查情况讲评；

1、施工单位的施工质量、管理情况询问；

2、工程质量的实体状况；

（1）与设计的符合性评价；

（2）施工组织设计或加工制作专项方案的适用性评价；

（3）施工技术的创新性评价；

（4）施工资料有效性评价；

3、工程质量管理体系的组织结构、程序、流程方法、措施等讲评；

（三）现场审查的评审意见（专家组）

1、是否推荐该项目参评 “山西省钢结构优质工程奖奖”

2、会议结束；

3、对现场核查期间的接待和核查工作的配合表示感谢；

七、核查专家组考核评分，填写评分表，做出工作总结。

说明：

1、为了加强复审纪律，保证“山西省钢结构优质工程奖”工程评审工作的公平、公正，现由申报单位对专家组核查期间的工作情况进行评价。

2、主要评审内容有：

1）是否按照“山西省钢结构优质工程奖”审定的要求认真履行专家职责。

2）是否按照现场核查要点的要求认真进行了核查。

3）是否提出了与核查工作无关的要求。

4）是否遵守了《“山西省钢结构优质工程奖”现场核查专家行为规范》。

5）其他方面的内容。

3、此表由申报单位填写，请如实反映专家组的工作情况和相关意见、建议。填写完成，加盖公章，由申报单位密封并在封口处加盖公章，直接寄送至：

山西省钢结构协会

联系人：李娜

电  话：18035166710

邮  箱：sxgjgxh@126.com

地  址：太原市新晋祠路棉麻综合办公楼高层2单元0902

邮  编：030000